Общество с ограниченной ответственностью «01НН»

603009, г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 19А, оф. 305

(831) 423-59-80, 423-46-53, 8-920-253-61-01

E-mail: zakaz@01nn.ru

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ арт. 0.2

для обеспечения сил при выполнении мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи и первой помощи пострадавшим

КИМГЗ изготавливается  в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013г. № 70н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи» и приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.01.2014 г.   № 23 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 01.11.2006 № 633 и признании утратившим силу приказа МЧС России от 25.05.2007 № 289».

Форма выпуска: сумка - футляр из водоотталкивающей ткани с поясным ремнём.

Габариты (157*75*150)

ТУ 9398-018-26528997-2015

| N п/п | Наименование вложений | Назначение |  | Количество, вид упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для проведения искусственного дыхания "рот – устройство – рот" | Изделие для проведения искусственной вентиляции лёгких | Вид упаковки | 1 шт |
| 2 | Жгут кровоостанавливающий | Кровоостанавливающее изделие | Пакет | 1 шт |
| 3 | Пакет перевязочный медицинский стерильный | Перевязочное средство | Пакет | 1 шт |
| 4 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | Средство для дезинфекции | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 шт |
| 5 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20см х 24см) | Перевязочное средство | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 шт |
| 6 | Лейкопластырь рулонный (не менее 2смх500см) | Перевязочное средство | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 шт |
| 7 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | Средство индивидуальной защиты | Пачка картонная | 1 пара |
| 8 | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками¹ | Средство индивидуальной защиты | Пакет | 1 шт |
| 9 | Салфетки антисептические из нетканого материала спиртовая | Средство для дезинфекции | Пакет | 1 шт |
| 10 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6см х 10см), | Перевязочное средство | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 шт. |
| 11 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50г) | Кровоостанавливающее изделие | Пакет | 1 шт |
| 12 | Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием | Антимикробное средство | Упаковка | 1 шт |
| 13 | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака | Средство для стимуляции дыхания | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 шт |
| 14 | Кеторолак, таблетки 10мг | Противоболевое средство | Контурная ячейковая упаковка | 1 таб |