## TDSheet
2022-08-12
№ п/п | Наименование МПЗ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость за еденицу с НДС
| 2 | 4 | 5 | 8
1 | Донышко DN 200 15 ст.08х18Н10Т ОСТ 24.125.21-89 кл.3 | 3 | шт | 3700 | 11100
2 | Донышко Ду 10 ст. 08Х18Н10Т | 4 | шт | 9500 | 38000
3 | Заглушка поворотная 10FAK50AA003 Л8-1853.00.000 СБ для BLR1.D.110.1.OUJA00.FAK50.021.DC.0001 | 1 | шт | 14500 | 14500
4 | Заглушка поворотная 10FAK55AA001 Л8-1852.00.000 СБ для BLR1.D.110.1.OUJA00.FAK50.021.DC.0001 | 1 | шт | 14500 | 14500
5 | Заглушка поворотная 10FAK55AA003 Л8-1854.00.000 СБ для BLR1.D.110.1.OUJA00.FAK50.021.DC.0001 | 1 | шт | 14500 | 14500
6 | Клапан обратный Armatik LСVB 100/1,6-2М1 4YD50S22 | 1 | шт | 100000 | 100000
7 | Клапан обратный Armatik LСVB 100/1,6-2М1 4YD60S22 | 1 | шт | 100000 | 100000
8 | Колено С45 38х3-100х100-318 РN 25 | 33.2 | кг | 450 | 14940
9 | Колено С90 38х3,0 -100х100-436 РN25 08Х18Н10Т | 82.49 | кг | 450 | 37120.5
10 | Колено Т 60*-108х5-2,5 08Х18Н10Т 14 СТО 79814898 111-2009 | 2 | шт | 5500 | 11000
11 | Колено Т15-38х3 100х100-239 РN25 СТО 79814898 113-2009 | 1.244 | кг | 450 | 559.8
12 | Лист 14 мм12Х18Н10Т | 0.221 | тн | 300000 | 66300
13 | Лист 2 мм 08Х18Н10Т | 0.007 | тн | 300000 | 2100
14 | Лист 5 мм 08Х18Н10Т | 0.077 | тн | 300000 | 23100
15 | Лист 8 мм 08Х18Н10Тт | 0.02 | тн | 300000 | 6000
16 | Лист г/к 6 мм 08Х18Н10Т | 0.113 | тн | 300000 | 33900
17 | Лист 12 мм 08Х18Н10Т | 0.021 | тн | 300000 | 6300
18 | Метизы 08х18н10т | 111.086 | кг | 450 | 49988.7
19 | Отвод С 45-38х3 100х100х318-2,5 | 1 | шт | 1500 | 1500
20 | Отвод 30*14х2 100х100-252-2,5 R=100 12Х18Н10Т | 2 | шт | 300 | 600
21 | Отвод 45*14х2 100х100-278-2,5 R=100 12Х18Н10Т | 7 | шт | 400 | 2800
22 | Отвод С 45*76х6 -2,5 22 08Х18Н10Т | 5 | шт | 2000 | 10000
23 | Отвод С 45х325х12 08Х18Н10Т | 3 | шт | 40500 | 121500
24 | Отвод С 60* 57х5-2,5 11 08Х18Н10Т | 1 | шт | 1300 | 1300
25 | Отвод С 90*89х6 -2,5 08Х18Н10Т | 1 | шт | 3000 | 3000
26 | Отвод С30*89х5 200х200х610-2,5 3 08Х18Н10Т | 4 | шт | 5000 | 20000
27 | Отвод 90*89х5-100х200-R200 | 3 | шт | договорная
28 | Отвод 90*89х5-100х150-R200 | 1 | шт | договорная
29 | Отвод 45*89х5-100х400-R200 | 1 | шт | договорная
30 | Отвод 45*89х5-R200 | 2 | шт | договорная
31 | Отвод 15*89х5-R200 | 1 | шт | договорная
32 | Отвод 90*89х5-R200 | 21 | шт | договорная
33 | Тройник переходный 100х50 | 40 | шт | договорная
34 | Отвод 90*57х5-2,5 | 84 | шт | договорная
35 | Отвод 90*108х6 | 1 | шт | договорная
36 | Тройник равнопроходный Ду250 | 7 | шт | договорная
37 | Тройник Ду50 | 14 | шт | договорная
38 | Отвод 90*108х6 | 20 | шт | договорная
39 | Отвод Т 90*32х2,5-100х100-357-PN25 | 7 | шт | договорная
40 | Отвод Т 60*32х2,5-100х100-305-PN25 | 1 | шт | договорная
41 | Отвод Т 45*32х2,5-100х100-278-PN25 | 1 | шт | договорная
42 | Отвод Т 45*57х3-100х100-305-PN25 | 1 | шт | договорная
43 | Тройник переходный Т 50х15-PN25 | 1 | шт | договорная
44 | Тройник переходный Т 57х3-32х2,5-PN25 | 2 | шт | договорная
45 | Тройник равнопроходный Т 57х3-PN25 | 2 | шт | договорная
46 | Отвод Т 90*57х3-PN25 | 10 | шт | договорная
47 | Переход Т 57х25-PN25 | 3 | шт | договорная
48 | Отвод 90*108х6 | 29 | шт | договорная
49 | Отвод 133х7 | 3 | шт | договорная
50 | Переход 159х6-89х5 | 8 | шт | договорная
51 | Фланец 90 | 2 | шт | договорная
52 | Фланец 80 | 2 | шт | договорная
53 | Тройник равнопроходной 50х25 | 2 | шт | договорная
57 | Труба 108х7 ст 08Х18Н10Т | 35 | кг | 400 | 14000
60 | Труба 159х10 ст 08Х18Н10Т | 36 | кг | 400 | 14400
61 | Труба 159х13 ст 08Х18Н10Т | 210 | кг | 450 | 94500
62 | Труба 32х3,5 ст 08Х18Н10Т | 1.3 | кг | 400 | 520
65 | Труба 57х4 ст 08Х18Н10Т | 15 | кг | 400 | 6000
67 | Труба 325х12 08Х18Н10Т ОСТ 34-10-416-90 | 65 | кг | 400 | 26000
68 | Переход КС 80х65-2,5 04 08Х18Н10Т ОСТ 34-10-422-90 | 3 | шт | 1500 | 4500
69 | Переход КС 80х65-PN25 08Х18Н10Т | 4 | шт | 1500 | 6000
70 | Переход нж | 227.113 | кг | 450 | 102200.85
71 | Круг латунный д.12мм | 23 | кг | 0 | 0
72 | Сетка нж ГОСТ 3187-76 | 10 | м² | 3000 | 30000
73 | Сетка нж ГОСТ 3826-82 гр.2 07 0.32 1000 | 10 | м² | 2000 | 20000
74 | Сетка нж ГОСТ 3826-82 гр.2 10 2 1500 | 6 | м² | 3600 | 21600
75 | Тройники нж 08Х18Н10Т (инв 0000009105 ) | 0.08 | тн | 450000 | 36000
76 | Труба 273х11 12Х18Н10Т | 0.04 | тн | 400000 | 16000
77 | Труба 53х7 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 0.021 | тн | 400000 | 8400
78 | Труба б/ш г/д 89х8 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | 0.052 | тн | 400000 | 20800
| Труба б/ш г/д 89х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-82 | 0.018 | тн | 400000
79 | Труба нж 630*8 ст 08Х18Н10Т | 0.638 | тн | 250000 | 159500
80 | Трубы бесш 219х11 08Х18Н10Т | 0.115 | тн | 400000 | 46000
81 | Уголок 70х70х7 08Х18Н10Т | 0.085 | тн | 250000 | 21250
82 | Фланец 1-300х6 ст.08Х18Н10Т (инв 0000003103 ) | 2 | шт | 12000 | 24000
83 | Фланец нж 150/50 (инв 0000009057 ) | 0.076 | тн | 450000 | 34200
84 | Фланец с патрубком 80-1,6 (инв 0000014163 ) | 1 | шт | 5000 | 5000
85 | Шайба М30 нж | 102 | шт | 20 | 2040
86 | Шайба нж М16 | 4 | шт | 16 | 64
87 | Шайба пл. 16 А2 12Х18Н10Т | 36 | шт | 40 | 1440
88 | Шестигранник нж 12 калибр, | 0.017 | тн | 450000 | 7650
89 | Шестигранник нж 14 калибр, | 0.019 | тн | 450000 | 8550
1435223.85